
济宁市中西医结合医院

询

价

文

件

项目名称：济宁市中西医结合医院慢病门诊排队叫号询价

项目编号：JNSZXY-20260109
二〇二六年一月十五日
询价采购公告

现就：济宁市中西医结合医院对慢病门诊排队叫号询价采购.
现邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物。采购项目要求如下：
项目编号：JNSZXY-20260109
项目内容：  慢病门诊排队叫号   询价。附《采购商品规格参数及要求》。

（三）投标人须知：

1、2026年1月20日星期二09:30  前将报价清单(盖单位公章)至：济宁市中西医结合医院采购办邮箱（jnszxyjhyy@126.com）。注：报价单位邮箱请设置为每封邮件要求收件人发送已读回执，以便互相监督。
2、报价文件包括：①报价表（后附样表）须加盖公章；②公司资质；③其他需要说明的情况。

3、本项目报价仅限于人民币，同一种货物仅允许提供一个报价。报价为一次性不得更改的最终报价。投标人所报价格应包括运输、安装、调试、后续服务等所有费用，如不包含或有其他情况，须在报价文件中具体说明。投标人的报价不能超过采购预算，否则不予授标。报价人需写明具体参投产品技术参数，未附具体参数以无效标处理。

4、报价供应商在济宁市中西医结合医院招标办未进行过注册或备案，中标后携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有关资料原件，及加盖单位公章的复印件一套（每张都必须加盖公章）到济宁市中西医结合医院招标办备案。

5、成交供应商由采购人组建的询价小组，在济宁市中西医结合医院采购办的监督下依法确定。询价小组根据符合询价文件要求、报价以最低的原则确定成交供应商。如报价相同，则根据递交报价文件的时间顺序确定成交供应商。当出现报价供应商报价大写与小写不一致的情况，以报价大写为准。当报价供应商所报价格单价、总价与合计价格不一致的情况，询价小组有权做废标处理。

6、参加询价采购的供应商应严格遵守相关法律法规及通行规则，不得提供虚假材料谋取成交，不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不得与采购人、其他供应商恶意串通，不得向采购人行贿或者提供其他不正当利益，否则取消报价及成交资格，同时列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本院活动，有违法所得的，交由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、参加投标的供应商不得少于3家，否则按废标处理，参加询价采购的供应商报价中标后自身原因不能按报价文件供货的，将按照不诚信供货商处理，取消其今后在我院投标的资格。 

8、如无特殊情况，递交报价文件时间截止后当天进行评审。询价评审结束后在济宁市中西医结合医院网站（www.jnszxy.com）发布《成交公告》。

9、公示期结束无异议的，于30日内与信息部签订合同，并按约定时间供货。否则取消成交资格。
10、成交供应商提供的设备必须是正宗、原装、全新的产品。成交供应商必须按照国家规定，在厂家承诺的质保期内提供相应的免费服务。

11、结算方式：安装完成并验收合格后一个月内付清。

12、有关此次采购事宜，可咨询济宁市中西医结合医院采购办。

办公地址：济宁市中西医结合医院后勤保障楼三楼。

联系电话：采购办张老师13964909368 信息部张部长 0537-7909669、0537-7023076
二〇二六年一月十五日

采购物品规格参数及要求

（项目编号JNSZXY-20260109）

	包组
	名称
	单位
	数量
	参考单价(元)
	参考总价(元)
	参数

	1
	慢病门诊排队叫号
	项
	1
	20000
	20000
	1、要求到医院现场勘察,与医院现有排队叫号系统适配测试，投标时提交医院出具的现场勘察证明。

2、本项目预算含与医院现有HIS、排队叫号等相关系统的接口对接费用。

参数详见附件。

	总预算
	20000元
	
	
	
	
	

	具体要求
	质保3年，3年质保后维保费用不高于合同金额的8%/年，满足参数及医院需求。

	供货期限要求
	接到医院通知后15天内实施完成。

	付款方式
	验收合格后一个月内一次性付清。


济宁市中西医结合医院询价采购报价单（项目编号：JNSZXY-20260109）
                  报价单位：（盖章）                                制表日期：        年    月   日

	包组
	品目名称
	品牌型号和主要技术参数
	数量
	单位
	投标单价
	注册证号
	交货时间
	免费质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	
	
	
	
	

	维修响应时    间
	                                                                                           
	服务承诺及

其他优惠条件
	

	是否完全响应询价文    件
	
	
	

	合  计
	人民币（大写）：                   万     仟     佰     拾     元     角     分   ¥（小写）：


（金额单位：元）  
注：报价供应商可根据项目报价需要增加项目栏数，但不得减少和修改现有栏目。本表不能满足报价需要的，可附页。附页视为报价组成部分。

 联系人：                        电话：   

技术规格偏离表
（项目编号：JNSZXY-20260109）

投标单位（盖章）：                                                             投标日期：  年  月  日
	按询价文件规定填写
	按投标实际内容填写

	序号
	品目名称
	技术要求及规格
	产品技术规格及配置描述
	偏离说明（包括品牌、型号等）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他需要说明的事项
	


说明：无论有无偏离，投标人均应填写此表。如无偏离，则应填写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写

附件：
慢病门诊排队叫号功能参数

	序号
	产品名称
	产品图片示例
	单位
	数量
	参数
	备注

	1
	功放
	[image: image1.png]



	台
	1 
	1、手机蓝牙播放、U盘/TF卡日，FM收音一体功能
2、2路麦克风输入，2路线路输入
3、1路线输出，2路分区功率输出
3、具有音高和低音可独调节
4、电源输出短路保护报警
5、麦克风和线路音量可独立调节
6、可靠的短路、过载保护装置
7、蓝牙/USB/TF卡播放器
8、额定功率：120W
9、功率输出阻抗：4-16
10、两通道电源输入：AC220V/50Hz
	

	2
	无源吸顶喇叭
	[image: image2.png]



	台
	2
	1、扬声器尺寸：5寸
2、额定功率：3W/6W
3、输入电压：70V/100V
4、灵敏度（1m/1W）：93dB
5、频率响应：100~15KHz
6、产品规格（mm）：192*76
7、安装尺寸（mm）：170
	

	3
	多媒体信息发布器
	[image: image5.png]



	台
	1 
	技术参数：

1、CPU：四核ARM 架构，主频≥1.2GHz

2、内存： ≥1GB

3、FLASH：≥8GB

4、输入接口：RJ45，网卡：100M

5、输出接口：HDMI

6、其他扩展口：USB2.0*1，音频输出口*1

7、分辨率：≥1920*1080

8、传输方式：TCP/IP网络

9、告警显示：工作状态、电源指示

10、输入电源：12VDC

11、设备功耗：2W

12、工作温度：-10℃~55℃

13、环境湿度：≤95%
	

	4
	智能报到终端机
	
	台
	1 
	技术参数：
★1、尺寸：≥21.5英寸液晶屏                

分辨率：≥1920*1080
3、可视角度：89/89/89/89(L/R/U/D)      
[image: image3.png]


4、触摸：电容全触摸设计
5、系统：Android 7.1及以上               
6、CPU：四核ARM架构，主频≥1.8GHz
7、内存：DDR3L  ≥2GB                        
8、FLASH： ≥16GB
9、外设：IC卡非接触式就诊卡读卡器
10、二维码扫描平台，具备扫各类条码、二维码
11、80MM*60MM热敏小票打印机
12、机柜安装预留口：预留接触式磁条卡就诊卡读卡口、预留身份证读卡口、预留社保卡读卡口、预留摄像头安装口
13、音频编解码：支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式
14、音频采样率：可定制，默认16KHz采样率
15、网卡：10Mb/100Mb自适应
16、供电方式：220V
17、面板边框颜色：白色
18、USB端口：USB端口*1
19、安装：落地式
功能特点：
1、支持通过管理后台可视化设置
（1）报到机名称、各种报到方式的启用或停用
（2）报到机内容提示框的提示内容
（3）是否需要打印小票
（4）是否重复打印排队小票
（5）回诊过号是否打印小票
（6）单个（就诊/检查）项目是否自动报到
（7）是否启用隔日报到
（8）自定义报到项目列表界面返回首界面的返回时间
（9）自定义报到时提示框弹窗关闭时间
（10）报到机使用说明内容可选择图片切换展示方式或文本展示方式
（11）使用说明图片添加多张时可设置图片的翻页时间
2、支持通过读就诊卡、身份证、社保卡；扫点电子健康卡二维码、电子健康码、电子社保卡、电子医保凭证、电子就诊卡二维码、检验/检查单/体检单条码、挂号单单号；无需在报到机界面选择报到类型再刷卡或扫码报到
3、支持当患者同时挂多个科室项目时，可选择需要报到的科室也可全部选择报到
4、支持断网弹窗提醒、网络正常时弹窗自动关闭
	

	5
	[image: image4.png]o=




智能显示一体机
	
	台
	3
	技术参数：
★1、尺寸：≥21.5英寸液晶屏
2、分辨率：≥1920x1080 
3、系统：安卓 Android 7.0及以上  
4、CPU：四核ARM 架构，主频≥1.2GHz  
5、内存：≥1GB
6、外存：≥8G
7、可视角度 (上/下/左/右)89°
8、网卡：100M
9、通讯接口：RJ45 TCP/IP协议
10、网络支持：支持以太网
11、工作电源：220V  AC
12、工作时间：可7×24小时不间断工作
13、工作温度：-10℃~55℃
14、安装方式：壁挂式
功能特点：
1、支持通过管理后台可视化设置
（1）支持二级分诊屏诊室名称可采用翻页、自动缩小、滚动展示。
（2）支持医生介绍信息可采用翻页、自动缩小、滚动展示。
（3）支持医生介绍信息翻页时间自定义。
（4）支持医技科室二级分诊屏医生位置设置成科室宣教信息，宣教图片可以是一张或多张，可设置宣教图片自动切换间隔时间。
（5）支持设置当前就诊患者姓名字体颜色。
（6）支持设置下一位就诊患者姓名的字体颜色。
（7）支持诊室呼叫时，当前呼叫信息弹窗显示。
（8）支持设置呼叫弹窗信息字体大小。
（9）支持设置温馨提示文本。
（10）支持设置温馨提示内容颜色。
（11）支持设置温习提示内容展示方式，可选择翻页和滚动模式。
2、支持通过后台对终端设备进行远程控制；如开关屏、设置定时开关时间、重启、声音大小调节、截屏、升级等操作。
3、终端程序支持开机自动运行、无需手动点击应用程序打开。
	


- 1 -
- 3 -

